Tilsyn med Tilgjenge  
jf. plan- og bygningslova kap. 25, byggesaksforskriften kap. 15 og byggteknisk forskrift.

Sjekkliste – Bustad med krav om tilgjenge

- Byggjeplasstilsyn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnr | Bnr | Saksnr | Dato |
| Adresse | | Ansvarleg føretak | |
| Deltakere på tilsyn | | Føretakets funksjon i byggjesaka | |
| Vedlegg | Bilder | Kart | Anna |
| Tilsynsførar/sakshandsamar | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggjeplasstilsyn bustad med krav om tilgjenge | | | | | |
|  | **Spørsmål** | **Sjekkpunkt** | **Heimel** | **Avvik** | **Merknader** |
| 1 | Er det det trinnfri tilkomst og horisontalt repos framfor inngangsparti?  (1,5x1,5m utanfor døra sin slagradius) | Trinnfri tilkomst frå parkering og køyrbar veg.  Inngangs-parti som gjer det mogleg å opne dør frå rullestol, og markering framfor dør. | TEK10  § 8-6  TEK10  § 12-4 |  |  |
| 1 | Er det trinnfri tilkomst og mogleg for rullestolbrukar å bruke rom og minst eitt bad/toalett på inngangsplanet? | Trinnfri tilkomst, maks terskel 20mm – høve til å betene rommets funksjon med rullestol. | TEK10  §12-7  TEK10  §12-9 |  |  |
| 2 | Er inngangsparti med inngangsdør belyst?  Er det visuelt og taktilt felt framfor inngangsdør? | Belysning og markert felt framfor dør. | Tek10 §  12-4  (2a og 2b) |  |  |
| 2 | Er alle trinn i felles trapp markerte?  Følgjer handlist trappeløpet på begge sider, også rundt repos? | Markering av trinn – at handløpar følgjer heile trappeløpet, også rundt repos | TEK10  §12-16 |  |  |
| 4 | Er det utsyn frå rom for varig opphald? | Er det mogleg for rullestol-brukar å sjå ut av vindauge i alle soverom, kjøkken, arbeidsrom og stove? | TEK10 § 13-13 |  |  |
| 4 | Har rom for varig opphald vindauge som kan opnast – og kan dette opnast med ei hand frå sitjande stilling? | Kan vindauge i rom for varig opphald opnast av sitjande person? | TEK10 § 13-4  TEK10 § 12-21 |  |  |
| 1 | Har internt kott/oppbevarings-plass og sportsbu trinnfri tilkomst? | TEK10  §12-10 |  |  |  |
| 5 | Er brannvarsling teken vare på? | Er det brannalarm-anlegg eller røykvarsling anlegg? | TEK10  §11-12 |  |  |
| 5 | Er det montert automatisk sløkkeanlegg? | Gjeld for byggverk med krav om heis. | TEK10  §11-10 |  |  |